Техническое Задание на изготовление контейнера

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТ

№_____ от «......» ______ 20__г.

| Компания |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Руководитель |  |

Параметры контейнера и требуемая комплектация

| 1 | Тип, количество и расположение оборудования внутри контейнера (тип, марка, габаритные размеры, если ДГУ заказчика – приложить чертеж ДГУ) | Размеры радиатора ДГУ (по эффективному протоку воздуха): Либо: указать требуемые размеры проемов вентиляции: |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наличие системы автоматики для ДГУ |  |
| 3 | Тип контейнера (нужное подчеркнуть) | стационарный, передвижной (на салазках, на шасси), другое: |
| 4 | Исполнение контейнера (нужное подчеркнуть) | Антивандальный, не антивандальный , мини-контейнер, другое: |
| 5 | Требования по огнестойкости контейнера (нужное подчеркнуть) | Стандартные, повышенные (сэндвич-панель из минеральной ваты), другое: |
| 6 | Требуется ли низкошумное модульное исполнение контейнера (для ДГУ небольшой мощности – глушитель внутри контейнера) |  |
| 7 | Требуемые габариты контейнера (при выборе высоты контейнера учитывать высоту ДГУ) |  |
| 8 | Температурный диапазон работы контейнера |  |
| 9 | Наличие боковых технологических проемов (распашных либо обычных дверей) в контейнере, для возможности обслуживания двигателя и систем ДГУ (при большой ширина ДГУ или ДГУ мощностью более 560 кВт) | Количество: Расположение на эскизе: справа; слева; другое: Требуемые размеры: |
| 10 | Окраска элементов контейнера (цвет по RAL) | RAL ______ другое: |
| 11 | Ввод кабелей (нужное подчеркнуть) (а также описание, количество - требуемое размещение указать на эскизе) | 1. Гермовводы, 2. Пластиковый, 3. Щит подключения (см. п.13) (для ДГУ большой мощности - желательно), 4. Другое: |
| 12 | Длина кабельной линии от контейнера до вводного щита (либо АВР) (полная, с учетом всех изгибов) |  |
| 13 | Наличие и месторасположение щита силового переключения нагрузки (АВР) (нужное подчеркнуть, требуемое размещение указать на эскизе) | Внутри контейнера (на ДГУ, отдельный щит), вне контейнера (в помещении), другое: |
| 14 | Наличие дополнительного щита внешнего подключения (нужное подчеркнуть, требуемое размещение указать на эскизе) | С расположением снаружи (съемный для транспортировки), с расположением внутри контейнера; количество и марка кабелей подключения: |
| 15 | Система пожаротушения (нужное подчеркнуть) | Не требуется, порошковая, аэрозольная, ручная, другая: |
| 16 | Система охранно - пожарной сигнализации (описание) (нужное подчеркнуть) | Не требуется, стандартная, другая: |
| 17 | Наличие отдельной дополнительной принудительной вытяжной вентиляции (для ДГУ мощностью свыше 500 кВА – обязательно) (нужное подчеркнуть) | Не требуется; (указать требуемую производительность); с внешним датчиком температуры, с автоматическими жалюзи, другая: |
| 18 | Количество и расположение дверей входов/выходов (описание, требуемое размещение указать на эскизе) |  |
| 19 | Система вентиляционных жалюзи (нужное подчеркнуть) (размеры, кол-во) | Автоматические, ручные: |
| 20 | Наличие козырьков для защиты вентиляционных решеток, желательное исполнение (нужное подчеркнуть) | Не требуется, стандартные, другие: |
| 21 | Наличие системы кондиционирования или климат – контроля (нужное подчеркнуть) | Не требуется, требуется (указать теплопритоки, марку оборудования или другие характеристики для подбора): |
| 22 | Наличие систем электрообогрева контейнера (нужное подчеркнуть), количество и мощность приборов | электро - тепловентилятор, масляные обогреватели, электроконвектор, другое: |
| 23 | Наличие систем автономного обогрева контейнера (типа Webasto), либо других | указать необходимость |
| 24 | Дополнительный расходный топливный бак (указать ёмкость) |  |
| 25 | Система подключения дополнительного топливного бака (нужное подчеркнуть) | 1. Прямое подключение доп.топливного бака к двигателю, 2. Подключение через 3-х ходовые вентили, 3. Система подкачки – ручной насос или электронасос с системой автоматики, 4. Другое: |
| 26 | Требуемые опции для дополнительного топливного бака (нужное подчеркнуть) | Не требуется, требуется: внешняя заливная горловина (открытая или с закрывающимся лючком), слив топлива, указатель уровня топлива, другие: |
| 27 | Наличие дополнительной противопожарной перегородки ( указать расположение на эскизе) |  |
| 28 | Дополнительный расходный масляный бак (указать ёмкость) (нужное подчеркнуть) | Не требуется, требуется: |
| 29 | Наличие дополнительных или низкошумных глушители (размеры, кол-во, характеристики по шуму) |  |
| 31 | Перечень оборудования в нутрии контейнера |  |
| 32 | Наличие отдельного помещения для обслуживающего персонала и требования к нему (нужное подчеркнуть, требуемое размещение указать на эскизе) | Не требуется, требуется: |
| 33 | Наличие дополнительных ручных огнетушителей (нужное подчеркнуть) | Не требуется, требуется, количество: |
| 34 | Требования к освещению (количество светильников, исполнение) | Аварийное: Рабочее: |
| 35 | Внешнее освещение над входом (количество) (нужное подчеркнуть) | Требуется, не требуется, особенности: |
| 36 | Наличие переносных светильников (нужное подчеркнуть) | Не требуется, требуется – 12/24/48 V (с дополнительным трансформатором) или 220 V, количество: |
| 37 | Дополнительная комплектация контейнера | указать |
| 38 | Требования к транспортировке контейнера |  |
| 39 | Примечания |  |

Эскиз планируемого размещения оборудования в контейнере:

Вид сверху:

Ворота распашные Глушитель Ввод кабеля Вход для персонала

Вид сбоку:

Представитель Заказчика                                  Представитель Исполнителя _____________

Заполненные листы с Техническим Заданием необходимо передать в офис компании